## excel
Técnico | Data | Hora Início | Hora Fim | CD-01 |  |  | PB-01 |  |  |  |  | PT-01
|  |  |  | Pressão (Kgf/cm²) | Hidrômetro (m³) | Rede Pluvial ou ETAS? | Pressão PI-B.01.1 (kgf/cm²) | Pulsos PQ-B.01.1 | Nível de Óleo (m) | Nível d'água (m) | Volume Manual Removido de Óleo (L) | NA(m) | NO(m) | FL REMO. MANUAL (L)
string | 2024-08-27 | 08:00 | 16:46:32.168 | 1 | 2 | ETAS | 10 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0

## DADOS ETAS
Técnico | Data | Hora Início | Hora Fim | Sensor de pH PHIT-SE.01.1 | Fase Livre |  | TQ-01 Nível LT.T.01.1 | BC-01 |  |  |  |  | TQ-02 |  | Bomba BH-02 |  |  | Filtro Cartucho FC-02 A/B |  | Horímetro XV-01 | Colunas de Carvão | [5 empty] | Bomba BC-03 |  |  | Tanque preparo Ácido TQ-04 |  |  |  |  | Tanque preparo Soda TQ-05 |  |  |  |  | Bomba BC-06 |  | BS-01 Pressão (bar) | BS-01 Hidrômetro (m³)
[5 empty] | Volume CT-01 (L) | Houve Troca de Container? |  | Horímetro (horas) | Pressão PI-B.01.1 (bar) | Frequência SV-B.01.1 (hz) | Vazão FIT-B.01.1 (m³/h) | Volume FIT-B.01.1 (m³/h) | Sensor de pH PHIT-T.02.1 | LT-T.02.1 (%) | Horímetro (horas) | Pressão PI-B.02.1 (bar) | Frequência SV-B.02.1 (hz) | Pressão de entrada PT-F.02.1 | Pressão de saída PT-F.02.1 |  | Pressão C-01 PI-C.01.1 (bar) | Pressão C-02 PI-C.02.1 (bar) | Pressão C-03 PI-C.03.1 (bar) | Pressão Saída Sistema PI-C.03.2 (bar) | Houve Troca de Carvão? | Houve retrolavagem | Pressão PI-B.03.1 (bar) | Hidrômetro FQ-B.03.1 (m³) | Horímetro (horas) | Houve Preparo de solução de ácido? | Quantas bombonas? | Bombonas de quantos kg? | Horímetro BD-04 (horas) | Hidrômetro FQ-T.04.1 (m³) | Houve Preparo de solução de ácido? | Quantas bombonas? | Bombonas de quantos kg? | Horímetro BD-05 (horas) | Hidrômetro FQ-T.05.1 (m³) | Pressão PI-B.06.1 (bar) | Horímetro BC-06 (horas)
string | 2024-08-27 | 08:00 | 16:46:32.168 | 70 | 30 | NÃO | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 60% | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 1213213 | 10 | 20 | 30 | 40 | NÃO | SIM | 5 | 10 | 15 | SIM | 1 | 10 | 20 | 30 | NÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 10